## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc97102858)

[PUC.11 Tvättställ 1](#_Toc97102859)

#### PUC.11 Tvättställ

TS 1 Utfört i vit mineralkomposit

Runt fristående X

Utan bräddavlopp

Mått Ø 420 mm, H=160 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: LAVA I, MA nr 95 20 01

TS 2 Utfört i vit mineralkomposit

Rektangulärt fristående X

Utan bräddavlopp

Mått LxBxH 500x350x124 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: LAVA V, MA nr 95 20 05

#### 