| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # P | APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT |  |  |  |
| PX | MEDIER I VVS, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM |  |  |  |
| PXB | MEDIER I KYLSYSTEM OCH VÄRMEPUMPSYSTEM |  |  |  |
| PXB.3 PXB.31 | Köldbärare och kylmedel Köldbärare |  |  |  |
|  | Värmebärare Monopropylenglykol-baserad köldbärare med ett brett spektrum av applikationer inom industri, läkemedel, klimatanläggningar och värmeåtervinning där man behöver en produkt som inte är giftig. Fabrikat: Värmebaronen Typ: Värmebärare RSK nr: 620 20 60 Teknisk data Innehåller korrosionshämmande inhibitorer. Späds till 40 % koncentration 10 liters dunkar Koncentrerad C3: 0,230 J/m3K |  |  |  |