# ICS 1
Takhängd infusion

# Vi erbjuder marknadens smartaste system för takhängd infusion! Systemet består av raka och svängda skenor som kan kundanpassad i form och längd eller som färdig eller specialanpassad U-skena över säng.

# Egna kombinationer är möjliga.
Infusionsstativen finns för olika takhöjd, har enhandsgrepp och är tillverkade av rostfritt stål.

# Rak takskena

Material                                		Aluminium, eloxerad
Profil storlek                        		25 × 25 × 2,25 mm
Längd                                   		Användaranpassad med hjälp av 
                                             		förbindning (max. 4000 mm i ett stycke)

Totalvikt                               		50,0 kg / m

Vikt                                       		ca 0,5 kg / m

Beställnings nr. D1FA0013                 Standardlängd 2000 mm
Beställnings nr. D1FA0013-X             Speciallängd vid förfrågan

U-formad takskena

Material                               		Aluminium, eloxerad

Profil storlek                        		25 × 25 × 2,25 mm

U-formad                             		c.a. 2011 × 822 mm, med 3

anslutningar och 2 anslutningsstycken

Vikt                                      		ca 2,6 kg

Beställnings nr. D3FB0013   	Standard-U enligt ovan mått

Beställnings nr. D3FB0013-X              Specialmått vid förfrågan			Anslutningsstycke

Urfräsning

Ändstycke

Ändstycke				Urfräsning			Anslutningsstycke

Fungerar som slutspärr för takskena		För införande av glidkrok på	För hopsättande av två

Material          aluminium			infälld skena eller anliggande	Material          Rostfritt stål

Vikt                 10gr				väggskena.			Vikt                 30gr

Beställningsnr. Z2N07002	Beställnings nr. Z2N07082 		Beställnings nr. Z2N07012
Av säkerhetsskäl krävs änd-
lägesstopp framför urfräst 
öppning

Takhängt Infusionsstativ för ICS1 skensystem

Beställningsnr.	Benämning

I1001252	Infusionsstativ för 2500 mm* takhöjd

I1001272 			Infusionsstativ för 2700 mm* takhöjd

I1001292 	Infusionsstativ för 2900 mm* takhöjd

I1001312		Infusionsstativ för 3100 mm* takhöjd

I1001332	Infusionsstativ för 3300 mm* takhöjd

I1001352	Infusionsstativ för 3500 mm* takhöjd

*mått mätt mellan golv och monterad skena.

Z2N07032	Glidvagn för ICS1 skena

Kontakta oss så hjälper vi er hitta rätt skensystem för

takhängd infusion