Exempel på beskrivningstext uppställd enligt AMA VVS & Kyl 09
Avser följande produkter:
TTM MAG 54 magnetit- och partikelfilter
PMB 211, PMB 212
Sil- och magnetfilter
Magnetit- och partikelfilterenhet i mässing/rostfritt av fabrikat TTM Energiprodukter modell TTM MAG 54. Magnetit- och partikelfilter ska vara utrustat med utbytbar partikelfilter med maskvidd 300 micron, magnetisk magnetitavskiljning samt avtappningsventil. Filterbehållaren ska kunna öppnas för byte av filterpatronen.

Information
TTM MAG 54 är främst avsedd att användas tillsammans med TTM Noxygen avgasare men kan även installeras separat.
TTM hjälper gärna till med produktval, dimensionering och utformning av beskrivningstext, kontakta oss på 0480-41 77 40 eller info@ttmenergi.se.